## Registro
Registro de muestras — LAB019/LAB020/LAB021 (21/09–01/10/2026)
Anotar la hora real al sacar la primera alícuota de la visita (una por bloque). Muestreos mar-jue: 09:00, 12:00 (mini) y 15:00; viernes 09:00 y 11:00. Oculyze queda registrado en su propio software: no se anota aquí.
Carbodoseur (solo eventos marcados SÍ): tomar la PRIMERA alícuota, directo del puerto y sin burbujear. Anotar Volumen remanente (mL) y T; el CO2 disuelto se completa DESPUÉS con la tabla digitalizada. La alícuota SE DEVUELVE al reactor: no se pierde volumen; «Vol. rem.» es solo control operativo.
Columnas sombreadas con «—»: no aplica en ese evento. Unidades: Brix °Bx · densidad g/L · T °C · OD mg/L · CO2 disuelto mg/L (a T real).
mL no retornados (ledger de pérdida real por reactor): anotar los mL no devueltos de la visita — por defecto Alcolyzer 50 (si hay) + Y15 1 + Oculyze 1 + mangueras ~2; en minis solo mangueras ~2. La alícuota del Carbodoseur SE DEVUELVE al reactor (no se pierde); esperado al cierre: ≈0.2 L (F1/F3) y ≈0.3 L (F2).
PI — Pre-inóculo (sin Oculyze) |  |  | Programa: Mon 21/09 15:30 | t = -- h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: SÍ
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019)
F2 (LAB020)
F3 (LAB021)
MUESTRA 01 · t = 0.17 h |  |  | Programa: Mon 21/09 16:10 | t = 0.17 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: SÍ
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019)
F2 (LAB020)
F3 (LAB021)
MUESTRA 02 · t = 17 h |  |  | Programa: Tue 22/09 09:00 | t = 17 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: SÍ
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019)
F2 (LAB020)
F3 (LAB021)
MUESTRA 03 (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer) · t = 20 h |  |  | Programa: Tue 22/09 12:00 | t = 20 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: SÍ
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019)
F2 (LAB020)
F3 (LAB021)
MUESTRA 04 · t = 23 h |  |  | Programa: Tue 22/09 15:00 | t = 23 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: SÍ
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019)
F2 (LAB020)
F3 (LAB021)
MUESTRA 05 (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer) · t = 24.75 h · OPCIONAL |  |  | Programa: Tue 22/09 16:45 | t = 24.75 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: SÍ
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019)
F2 (LAB020)
F3 (LAB021)
MUESTRA 06 · t = 41 h |  |  | Programa: Wed 23/09 09:00 | t = 41 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: SÍ
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019)
F2 (LAB020)
F3 (LAB021)
MUESTRA 07 (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer) · t = 44 h |  |  | Programa: Wed 23/09 12:00 | t = 44 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: —
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019) |  |  |  |  | — | —
F2 (LAB020) |  |  |  |  | — | —
F3 (LAB021) |  |  |  |  | — | —
MUESTRA 08 · t = 47 h |  |  | Programa: Wed 23/09 15:00 | t = 47 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: SÍ
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019)
F2 (LAB020)
F3 (LAB021)
MUESTRA 09 · t = 65 h |  |  | Programa: Thu 24/09 09:00 | t = 65 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: SÍ
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019)
F2 (LAB020)
F3 (LAB021)
MUESTRA 10 (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer) · t = 68 h |  |  | Programa: Thu 24/09 12:00 | t = 68 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: —
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019) |  |  |  |  | — | —
F2 (LAB020) |  |  |  |  | — | —
F3 (LAB021) |  |  |  |  | — | —
MUESTRA 11 · t = 71 h |  |  | Programa: Thu 24/09 15:00 | t = 71 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: —
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019) |  |  |  |  | — | —
F2 (LAB020) |  |  |  |  | — | —
F3 (LAB021) |  |  |  |  | — | —
MUESTRA 12 · t = 89 h |  |  | Programa: Fri 25/09 09:00 | t = 89 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: SÍ
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019)
F2 (LAB020)
F3 (LAB021)
MUESTRA 13 (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer) · t = 91 h |  |  | Programa: Fri 25/09 11:00 | t = 91 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: —
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019) |  |  |  |  | — | —
F2 (LAB020) |  |  |  |  | — | —
F3 (LAB021) |  |  |  |  | — | —
MUESTRA 14 · t = 161 h |  |  | Programa: Mon 28/09 09:00 | t = 161 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: SÍ
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019)
F2 (LAB020)
F3 (LAB021)
MUESTRA 15 · t = 167 h |  |  | Programa: Mon 28/09 15:00 | t = 167 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: —
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019) |  |  |  |  | — | —
F2 (LAB020) |  |  |  |  | — | —
F3 (LAB021) |  |  |  |  | — | —
MUESTRA 16 · t = 185 h |  |  | Programa: Tue 29/09 09:00 | t = 185 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: —
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019) |  |  |  |  | — | —
F2 (LAB020) |  |  |  |  | — | —
F3 (LAB021) |  |  |  |  | — | —
MUESTRA 17 · t = 209 h |  |  | Programa: Wed 30/09 09:00 | t = 209 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: —
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019) |  |  |  |  | — | —
F2 (LAB020) |  |  |  |  | — | —
F3 (LAB021) |  |  |  |  | — | —
MUESTRA 18 · t = 215 h |  |  | Programa: Wed 30/09 15:00 | t = 215 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: —
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019) |  |  |  |  | — | —
F2 (LAB020) |  |  |  |  | — | —
F3 (LAB021) |  |  |  |  | — | —
MUESTRA 19 · t = 233 h · solo F2 |  |  | Programa: Thu 01/10 09:00 | t = 233 h | Hora real: |  |  | Carbodoseur: SÍ (cond.)
Reactor | Brix (°Bx) | Densidad (g/L) | T (°C) | OD (mg/L) | Carbodoseur: Vol. remanente (mL) | CO2 disuelto tabla (mg/L) | mL no retornados (ledger) | Notas
F1 (LAB019) | [6 empty] | — | — (solo F2)
F2 (LAB020)
F3 (LAB021) | [6 empty] | — | — (solo F2)